Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 167 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей»

ИНН\КПП  2462011681\ 246201001           ОГРН 1022402058095

*****************************************************************************

660123 г. Красноярск, ул. Иркутская, 6 тел. 264-19-84

Перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета МДОУ № 167.

| № п\п | Наименование | Норма | Фактически | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Письменный стол | 1 | 1 |  |
|  | Стулья | 4 - 6 | 3 |  |
|  | Кушетка | 1 | 1 |  |
|  | Шкаф канцелярский | 1 - 2 | 1 |  |
|  | Шкаф аптечный | 1 | 1 |  |
|  | Медицинский столик со стеклянной крышкой: |  |  |  |
|  | а) с набором прививочного инструментария | 1 | 1 |  |
|  | б) со средствами для оказания неотложной помощи | 1 | 1 |  |
|  | Холодильник (для вакцин и медикаментов) | 1 | 1 |  |
|  | Умывальная раковина (умывальник) | 1 | 1 |  |
|  | Ведро с педальной крышкой | 1 | 1 |  |
|  | Весы медицинские | 1 | 1 | Апрель 2009г. |
|  | Ростомер | 1 | 1 | Апрель 2009г. |
|  | Динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг) | 2 | 2 | Апрель 2009г. |
|  | Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования | 1 | 1 |  |
|  | Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта | 1 | 1 | Не требуется |
|  | Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр | 1 | 1 | Не требуется |
|  | Тонометр с детской манжеткой | 1 | 1 | Апрель 2009г. |
|  | Фонендоскоп | 2 | 2 |  |
|  | Бикс маленький | 2 | 2 |  |
|  | Бикс большой | 2 | 2 |  |
|  | Жгут резиновый | 4 - 6 |  |  |
|  | Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 куб. и 5,0 куб. 10,0 куб | по 10 5 | 10 5 |  |
|  | Пинцет | 1 | 1 |  |
|  | Термометр медицинский | 20 - 25 | 25 |  |
|  | Ножницы | 2 | 2 |  |
|  | Грелка резиновая | 1 - 2 | 1 |  |
|  | Пузырь для льда | 1 - 2 | 1 |  |
|  | Лоток почкообразный | 5 | 5 |  |
|  | Шпатель металлический | 40 | 40 |  |
|  | Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхн. конечностей) | 1 | 1 |  |
|  | Спирометр | 1 | 1 | Не требуется |
|  | Кварц тубусный | 1 | - |  |
|  | Плантограф деревянный | 1 | 1 |  |

Заведующая  МДОУ № 167                                             Семененко Н.Ю.